글로벌 TOP 청렴도시

SH공사 보도조성공사 시행실태 감사 결과

감  사  관

(감사담당관)

SH공사 보도조성공사 시행실태 감사 결과

Ⅰ		감사개요

감사대상 : SH공사(도시재생본부, 사업1본부, 사업2본부)

감사기간 : 2009. 10. 26.(월) ~ 10. 30.(금)

감사구분 : 신청에 의한 부분감사

감사분야 : 보도 조성공사 분야 - 현장점검 위주로 실시

감사인원 : 기술감사팀장 외 4명

감사범위 : 2008. 1. 1. 이후부터 현재까지 시행한 보도 조성공사

- 은평뉴타운 2, 3지구, 동남권 유통단지, 상계 ․ 장암지구, 상암DMC 등

중점감사사항

보도포장 시공상태(평탄성, 줄눈, 선형, 맨홀주변 마감상태 등)

거리 르네상스 관련 각종 지침 이행실태

점자블록, 보도경계석 등 각종 도로부속시설 설치 상태

시공상세도면 작성 및 적정성 여부

Ⅱ		감 사 결 과

본 감사는 도로관리담당관의 신청에 의하여 2009.10.26.부터 10.30.까지 실시하였으며, 감사대상은 도로관리담당관 점검결과 '불량' 판정을 받은 은평뉴타운 2, 3지구, 동남권유통단지, 상계 ․ 장암지구, 상암DMC 지구로 선정하여 실시하였음.

서울시(도로관리담당관)에서는 2008. 1월 서울거리 르네상스 추진계획을 수립하여 시민고객이 편안하게 걸을 수 있도록 보도정비사업을 역점사업으로 추진하고 있으며, SH공사에서 시행하는 보도 조성공사에 대하여 현장감사를 실시한 결과,

시민고객에게 쾌적한 삶의 공간 제공을 위해 많은 노력을 기울이고는 있었으나, 일부 보도포장 구간에서 평탄성 불량 및 침하발생, 노면시설물 접속부 시공불량 등 보도공사 시공지침에 맞지 않는 시공 부적정 사례가 지적되어 재시공이 필요한 것으로 나타났음.

개선사항으로는 동남권유통단지 보도상에 설치된 지역난방공사 열공급관로 덮개가 스틸그레이팅으로 설치되어 있어 하이힐을 신은 여성보행자에게 불편을 초래하므로 밀폐형으로 개선이 필요함.

Ⅲ		감사결과 조치

조치사항 총괄

행정상			재정상		신분상				현지 시정	개선 사항
계	시정	주의			구분	계	경고	주의
9	9	-	재시공	10건	계	24	15	9	1	1
					직원	12	3	9
				210백만원
					업체	12	12	-

행정상 조치 : 10건 (시정 9건, 현지시정 1건)

재정상 조치 : 10건 (재시공 210백만원)

신분상 조치 : 24건 (경고 15, 주의 9)

개 선 사 항 :  1건 (보도상 설치된 환기시설 덮개 개선)

조치방법 : SH공사에 통보하여 조치토록 요구